| PROTOKÓŁ z okresowej kontroli kotłów, urządzeń chłodniczych i instalacji grzewczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, - stanu technicznego kotłów, urządzeń chłodniczych i instalacji grzewczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli: |  |  | ……………………………………………..…… |  |  |  |  | Data następnej kontroli: | …………………………………………. |
| - Informacje ogólne o obiekcie budowlanym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek / inny obiekt budowlany* (* niepotrzebne skreślić) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa, funkcja: |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca |  | imię, nazwisko, nazwa: |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  |  | adres: |  | ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  |  | telefon: |  | ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| III. Budynek wyposażony w: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kotły, opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |
| kotły, opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |
| kotły, opalane gazem |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |
| urządzenia chłodnicze w systemach klimatyzacji |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |
| instalacje grzewcze o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW - starsze niż 15 lat |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |
| IV. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanu technicznego kotłów, opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |
| Stanu technicznego kotłów, opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |
| Stanu technicznego kotłów, opalanych gazem |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |
| Ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |
| Kontroli instalacji grzewczych z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat, w zakresie ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |
| V. Ustalenia oraz wnioski po kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| okresowej, co najmniej raz na 2 lata, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| okresowej, co najmniej raz na 4 lata, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów opalanych gazem, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| jednorazowej kontroli instalacji grzewczych z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat, w zakresie ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| VI. Określenie stanu technicznego oraz rozmiarów zużycia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kotłów |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| urządzeń chłodniczych |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| instalacji grzewczych |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| VII. Określenie zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kotłów |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| urządzeń chłodniczych |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| instalacji grzewczych |  |  |  |  | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| VIII. WNIOSKI KOŃCOWE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kotły:* - znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne ich użytkowanie, - pomimo tego, iż nie znajdują się w należytym stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymagają wykonania niezbędnego remontu, - są w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy sporządzić ekspertyzę ich stanu technicznego, - zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać ich użytkowania, - ………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| urządzenia chłodnicze: * - znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne ich użytkowanie, - pomimo tego, iż nie znajdują się w należytym stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu, - są w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy sporządzić ekspertyzę ich stanu technicznego, - zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać ich użytkowania, - ........................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalacje grzewcze:* - znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne ich użytkowanie, - pomimo tego, iż nie znajdują się w należytym stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu, - są w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy sporządzić ekspertyzę ich stanu technicznego, - zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać ich użytkowania, - ...................................................................................................................................................................... * niepotrzebne wykreślić lub usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. W celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. Dokonujący kontroli stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w zakresie kotłów: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Imię i nazwisko oraz nr oraz nr świadectwa kwalifikacji, wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń energetycznych |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| w zakresie urządzeń chłodniczych: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Imię i nazwisko oraz nr oraz nr świadectwa kwalifikacji, wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń energetycznych |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| w zakresie instalacji grzewczych: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Imię i nazwisko oraz nr świadectwa kwalifikacji, wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| Załączniki do protokołu np. wyniki pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |